| Контактная информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиции приборов по проекту (TAG): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки приборов (участок, агрегат): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используются пробоотборные цилиндры НТА-Пром: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробоотборный цилиндр НТА-Пром: |  | ☐ Да | Артикул: |  |  |  |  |  |
| Ролики для установки цилиндра в штатное крепление СПО разработки НТА-Пром: |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет |  |  |  |
| Используются пробоотборные цилиндры стороннего производителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цилиндр стороннего производителя: |  | ☐ Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артикул: |  |  |  |  |  |  |
| Размер цилиндра стороннего производителя (см. Рис. 1, мм): |  | Длина цил. (A): |  |  | Ø Цил. (B): |  |  |  |
|  |  | Ø Горловины цил. (C): |  |  | Длина цил. (D): |  |  |  |
| Общая длина цилиндра с арматурой (см. Рис. 1, мм): |  | (E): |  |  |  |  |  |  |
| Объем цилиндра: |  | ☐ 150 |  | ☐ 300 |  | ☐ 400 |  |  |
|  |  | ☐ 500 |  | ☐ 900 |  | ☐ 1000 |  |  |
|  |  | ☐ 1500 |  | ☐ 2250 |  | ☐ 3785 |  |  |
| Количество цилиндров в Кейсе (для цилиндров до 500 мл., шт.): |  | ☐ 4 (Стандартное исполнение) |  |  |  |  | ☐ 3 | ☐ 2 |
| Количество цилиндров в Кейсе (для цилиндров свыше 500 мл., шт.): |  | ☐ 3 (Стандартное исполнение) |  |  |  |  | ☐ 2 |  |
| Стационарная подставка (Рис. 6, шт.): |  | ☐ Да |  | Количество: |  |  |  |  |

1

Рис. 1. Размеры цилиндра, необходимые для подбора Кейса.

Рис. 2. Кейс для 4-х цилиндров 500 мл.

Рис. 3. Кейс для 3-х цилиндров 1000 мл.                                                                                                        Рис. 4. Откидная подставка.

2

Рис. 5. Плечевой ремень.                                                                                                                         Рис. 6. Стационарная ручка.

Стандартная комплектность поставки изделия:

- Кейс (1 шт), (Рис. 2, 3);

- Плечевой ремень (1 шт) , (Рис. 5);

- Комплект эксплуатационной документации:

- Паспорт - 1 шт;

- Инструкция по эксплуатации - 1шт. (на комплект).

- Транспортировочная тара.

Основные технические характеристики кейса для цилиндра 500 мл производства НТА-Пром.

- - Диапазон температур окружающей среды, °С: от минус 40 до плюс 60;

- - Масса кейса, кг: не более 3,5;

- - Габаритные размеры кейса, ШxВxГ, мм: 580х500х105

- - Габаритные размеры стационарной опоры, ШxВxГ, мм: 500х260х330

- - Материал комплектующих кейса, материал деталей стационарной опоры: АМГ3;

- - Материал ручки: полиуретан;

- - Покрытие комплектующих устройства: окрашивание порошковым методом;

- - Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

3

Эскиз, дополнительная информация.

4