| Контактная информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиции приборов по проекту (TAG): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки приборов (участок, агрегат): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза среды: |  |  |  |  |  |  |  | ☐Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Пар |  |  |  |
| Рабочее давление (Бар): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мин. |  |  |  |  |  | Раб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мин. |  |  |  |  |  | Раб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробоотборный цилиндр: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем цилиндра (мл.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐50 | ☐75 | ☐150 |  | ☐300 |  |  | ☐400 |  |  |  |  | ☐500 |  |  |  | ☐900 |  |  |  |  | ☐1000 |  |  |  | ☐1500 |  |  |  |  | ☐2250 |  | ☒3785 |
| Серия вентиля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐VS13 |  |  | ☐V15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐V16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☒VB16 |  |  |  |  |
| Разрывная мембрана (Бар): |  |  |  |  | ☐Да |  |  |  |  |  | Давление разрыва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐137 |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐192 |  |
| Трубка от перелива: |  |  |  |  | ☐Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение перелива (%): |  |  |  |  | ☐ 10 |  |  |  | ☐20 |  |  | ☐30 |  |  |  |  | ☐40 |  |  | ☐50 |  |  | Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ подключения цилиндра к системе: |  |  |  |  | Серия БРС: |  |  |  |  |  |  |  | ☐DF |  |  |  |  |  |  |  | ☐DQ |  |  |  |  |  | ☐DQ с обратным клапаном |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Нар. резьба G 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальное покрытие: |  |  |  |  | ☐Сульфинерт (Рис 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручка цилиндра: |  |  |  |  | ☐Нет |  |  |  |  | ☐П-образная металлическая ручка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Анатомическая теплоизолирующая ручка (Рис 3.) |  |  |  |  |  |  |
| Защитный колпак БРС: |  |  |  |  | ☒Да (Рис 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опорные ролики (только для системы пробоотбора СПО разработки НТА-Пром): |  |  |  |  | ☒Да (Рис 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лазерная гравировка: |  |  |  |  | ☐Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Текст: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табличка на хомуте: |  |  |  |  | ☐Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Текст: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

| Дополнительные опции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИП: |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Перечень ЗИП: |  |  |  |  |
| Ответный БРС. Торцевое соединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубный фитинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐3 мм | ☐6 мм |  | ☐ 8 мм | ☐10 мм |  | ☐12 мм |  | ☐1/16” |  |  |  | ☐1/8” | ☐1/4” | ☐1/2” |
| Резьба NPT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Внутр. 1/4” |  | ☐Внутр. 1/2” |  | ☐Нар. 1/4” |  |  | ☐Нар. 1/2” |  |  |  | Другое: |  |  |  |
| Сертификация: |  |  |  |  | ☐TP TC 010 |  |  |  | ☐TP TC 012 |  |  |  | ☐TPTC -32 |  |
| Сертификат NACE MR0175/ISO 15156: |  |  |  |  | ☐Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификат на материалы EN10204 3.1: |  |  |  |  | ☐Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стандартная комплектность поставки изделия:

- пробоотборный цилиндр в сборе с арматурой;

- комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации);

- ЗИП - 0.

Рис. 1 Пробоотборные цилиндры.

Посередине цилиндр с сульфинертным покрытием, по краям-без покрытия.

Рис. 2 БРС с защитным колпаком БРС.

2

Рис. 3. БРС с защитным колпаком БРС

Эскиз, дополнительная информация.

3