## Рег Tescom
Производитель | Артикул | Номенклатура | Полное наименование | Свободный остаток | Цена со скидкой руб/шт без НДС | Цена со скидкой руб/шт с НДС | Объём заказа
Tescom | SG162141 | SG162141 / TESCOM PRESSURE REGULATOR, SG1 series,SST, 0.1-1,7 bar/ | Регулятор давления TESCOM серии SG1. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал уплотнений: PCTFE, PTFE. Рабочая температура: от -40 °С до 60 °С. Максимальное давление на входе: 310 бар. Давление на выходе: 0,1...1,7 бар. Коэффициент потока Cv: 0,06. Конфигурация портов: J. Торцевые соединения: Вход, выход, манометр/пред.клапан: внутренняя резьба 1/4" NPTF. Тип нагрузки: Пружина. Сенсор: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Манометры: Нет. | 33 | 21486.3 | 25783.56
Tescom | 26-2562V208HVB | 26-2562V208HVB / TESCOM SPRING LOADED BACK PRESSURE REGULATOR. 26-2500 series | Регулятор давления Tescom. До себя. 26-2500. Материал корпуса: Нерж. сталь 316 L. Материал уплотнений: Viton. Тип нагрузки: Пружина. Тип сенсора: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Максимальное давление на входе: 8,6 бар. Коэф.расхода Cv: 5. Рабочая температура: от -29 °C до +74 °C. Присоединения: Резьба 1/2" NPT внутр. Тип портов: B. Предустановленные манометры: Нет. | 2 | 211628.75 | 253954.5
Tescom | 44-2264-241 | 44-2264-241 / TESCOM PRESSURE REGULATOR. 44-2200 series, 316 SS, 0.1-34.5 bar/ | Регулятор давления Tescom серии 44-2200. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L. Материал уплотнений: PTFE. Рабочая температура: от -40 °С до 74 °С. Максимальное давление на входе: 241 бар. Давление на выходе: 0,1...34,5 бар. Коэффициент потока Cv: 0,06. Конфигурация портов: B. Торцевые соединения: Вход, выход, порты манометров: внутренняя резьба 1/4" NPTF. Тип нагрузки: Пружина. Сенсор: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Манометры: Нет. | 11 | 28912.75 | 34695.3
Tescom | 64-3440KRT10 | 64-3440KRT10 / TESCOM PRESSURE REGULATOR. 64-3400series, 316 SS, 0,1-2,1 bar/ | Регулятор давления. Двухступенчатый. 64-3400. Материал корпуса: Нерж. сталь 316 L. Материал уплотнений: PCTFE. Тип нагрузки: Пружина. Тип сенсора: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Максимальное давление на входе: 241 бар. Давление на выходе: 0,1-2,1 бар. Коэф.расхода Cv: 0,06. Рабочая температура: от -40 °C до +60 °C. Присоединения: 1/4" внутренняя резьба VCR. Тип портов: A. Предустановленные манометры: Нет. Полировка 10 Ra, для сверхчистых газов. | 3 | 71751.05 | 86101.26
Tescom | 44-5215-241 | 44-5215-241 / TESCOM PRESSURE REGULATOR. 44-5200 series, brass, 0.35-34.5 bar/ | Регулятор давления Tescom серии 44-5200. Материал корпуса: Латунь. Материал уплотнений: Vespel, Viton. Рабочая температура: от -26 °С до 93 °С. Максимальное давление на входе: 241 бар. Давление на выходе: 0,4...34,5 бар. Коэффициент потока Cv: 0,06. Конфигурация портов: B. Торцевые соединения: Вход, выход, порты манометров: внутренняя резьба 1/4" NPTF. Тип нагрузки: Пружина. Сенсор: Поршень. Сброс: Отсутствует. Манометры: Нет. | 7 | 28504.75 | 34205.7
Tescom | SG1P2151 | SG1P2151 / TESCOM PRESSURE REGULATOR, SG1 series, brass, 0.1-1.7 bar/ | Регулятор давления Tescom серии SG1. Материал корпуса: Латунь. Материал уплотнений: PCTFE. Рабочая температура: от -40 °С до 60 °С. Максимальное давление на входе: 310 бар. Давление на выходе: 0,1...1,7 бар. Коэффициент потока Cv: 0,06. Конфигурация портов: V. Торцевые соединения: Вход, выход, порты маном., пред. клап.: внутр. резьба NPTF 1/4". Тип нагрузки: Пружина. Сенсор: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Манометры: Нет. | 3 | 14002.05 | 16802.46
Tescom | SG1P3151 | SG1P3151 / TESCOM PRESSURE REGULATOR, SG1 series, brass, 0.1-3.4 bar/ | Регулятор давления Tescom. После себя. SG1. SG1P3151. Материал корпуса: Латунь. Материал уплотнений: PCTFE. Тип нагрузки: Пружина. Тип сенсора: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Максимальное давление на входе: 310 бар. Давление на выходе: 0-3,4 бар. Коэф.расхода Cv: 0,06. Рабочая температура: от -40 °C до +60 °C. Присоединения: Вход, выход, порты маном., пред. Клап.: внутр. резьба NPTF 1/4". Тип портов: V. Предустановленные манометры: Нет. | 2 | 13695.2 | 16434.24
| Итог |  |  | 61

## Рег PI
Производитель | Артикул | Номенклатура | Полное наименование | Свободный остаток | Цена со скидкой руб/шт без НДС | Цена со скидкой руб/шт с НДС | Объём заказа
Premier Industry | 50-13375-208 | 50-13375-208 / PI PRESSURE REGULATOR. 2500 series, 316 SS, 0-0.7 bar/ | Регулятор давления PI серии 2500. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316. Материал уплотнений: PTFE. Рабочая температура: от -40 °С до 74 °С. Максимальное давление на входе: 241 бар. Давление на выходе: 0,1...0,7 бар. Коэффициент потока Cv: 0,08. Конфигурация портов: B. Торцевые соединения: Вход, выход, порты манометров: внутренняя резьба NPT 1/4". Тип нагрузки: Пружина. Сенсор: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Манометры: Нет. | 4 | 30129.95 | 36155.94
Premier Industry | 50-13375-218 | 50-13375-218 / PI PRESSURE REGULATOR. 2500 series, 316 SS, 0-1.7 bar/ | Регулятор давления PI серии 2500. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316. Материал уплотнений: PTFE. Рабочая температура: от -40 °С до 74 °С. Максимальное давление на входе: 241 бар. Давление на выходе: 0,1...1,7 бар. Коэффициент потока Cv: 0,08. Конфигурация портов: B. Торцевые соединения: Вход, выход, порты манометров: внутренняя резьба NPT 1/4". Тип нагрузки: Пружина. Сенсор: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Манометры: Нет. | 4 | 30129.95 | 36155.94
Premier Industry | 50-13375-228 | 50-13375-228 / PI PRESSURE REGULATOR. 2500 series, 316 SS, 0-3.5 bar/ | Регулятор давления PI серии 2500. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316. Материал уплотнений: PTFE. Рабочая температура: от -40 °С до 74 °С. Максимальное давление на входе: 241 бар. Давление на выходе: 0,1...3,5 бар. Коэффициент потока Cv: 0,08. Конфигурация портов: B. Торцевые соединения: Вход, выход, порты манометров: внутренняя резьба NPT 1/4". Тип нагрузки: Пружина. Сенсор: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Манометры: Нет. | 4 | 30129.95 | 36155.94
Premier Industry | 50-13375-238 | 50-13375-238 / PI PRESSURE REGULATOR. 2500 series, 316 SS, 0-6.9 bar/ | Регулятор давления PI серии 2500. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316. Материал уплотнений: PTFE. Рабочая температура: от -40 °С до 74 °С. Максимальное давление на входе: 241 бар. Давление на выходе: 0,1...6,9 бар. Коэффициент потока Cv: 0,08. Конфигурация портов: B. Торцевые соединения: Вход, выход, порты манометров: внутренняя резьба NPT 1/4". Тип нагрузки: Пружина. Сенсор: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Манометры: Нет. | 4 | 30129.95 | 36155.94
Premier Industry | 50-13375-248 | 50-13375-248 / PI PRESSURE REGULATOR. 2500 series, 316 SS, 0-17 bar/ | Регулятор давления PI серии 2500. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316. Материал уплотнений: PTFE. Рабочая температура: от -40 °С до 74 °С. Максимальное давление на входе: 241 бар. Давление на выходе: 0,1...17 бар. Коэффициент потока Cv: 0,08. Конфигурация портов: B. Торцевые соединения: Вход, выход, порты манометров: внутренняя резьба NPT 1/4". Тип нагрузки: Пружина. Сенсор: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Манометры: Нет. | 4 | 30129.95 | 36155.94
Premier Industry | 50-13375-258 | 50-13375-258 / PI PRESSURE REGULATOR. 2500 series, 316 SS, 0-34 bar/ | Регулятор давления PI серии 2500. Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316. Материал уплотнений: PTFE. Рабочая температура: от -40 °С до 74 °С. Максимальное давление на входе: 241 бар. Давление на выходе: 0,1...34 бар. Коэффициент потока Cv: 0,08. Конфигурация портов: B. Торцевые соединения: Вход, выход, порты манометров: внутренняя резьба NPT 1/4". Тип нагрузки: Пружина. Сенсор: Диафрагма. Сброс: Отсутствует. Манометры: Нет. | 4 | 30129.95 | 36155.94