## Лист1
Товары | Артикул | Полное описание | Свободный остаток, шт | Ед. | Цена без НДС (за ед. изм.), руб, шт | Цена с НДС, руб., шт
Манометр,арт. 000050103 | 000050103 | BSPG-V-160-S4S-S6S-S6S-S4S-TM20CM-(0-1.6)-MPA-L / Gauge 160mm 0...1.6 MPa SS316 M20x1.5 Bottom, Без условий | 6 | шт | 8390.77 | 10236.74
Манометр,арт. MAT1-D10.B24 | MAT1-D10.B24 | MAT1-D10.B24 / Gauge 40 mm 0-16 bar 316L brass 1/8"BSPP Bottom, Без условий | 1 | шт | 164.93 | 201.21
Манометр,арт. MAT2-D20.B19 | MAT2-D20.B19 | MAT2-D20.B19 / Gauge 50 mm 0-4 bar 316L brass 1/4"BSPP Bottom, Без условий | 1 | шт | 203.79 | 248.62
MEP5-D90.F31/0059_0678 | MEP5-D60.B26/0680_0059 | MEP5-D60.B26/0680_0059, Без условий | 4 | шт | 3668.1 | 4475.08
Манометр,арт. MEP5-D90.B22/0059 | MEP5-D90.B22/0059 | MEP5-D90.B22/0059 / Gauge 100 mm 0-10 bar 304 stainless steel M20x1.5 Bottom connection, Без условий | 1 | шт | 7258.5 | 8855.37
Манометр,арт. MEP5-D90.F20/0059_0678 | MEP5-D90.F20/0059_0678 | MEP5-D90.F20/0059_0678 / Gauge 100 mm 0-6 kg/cm2 304 stainless steel M20x1.5 Bottom connection, Поверка | 15 | шт | 5921.17 | 7223.83
Манометр,арт. MEP5-D90.F31/0059_0678 | MEP5-D90.F31/0059_0678 | MEP5-D90.F31/0059_0678 / Gauge 100 mm 0-100 kg/cm2 304 stainless steel M20x1.5 Bottom connection, Поверка | 16 | шт | 6548.44 | 7989.1
Манометр,арт. MEX2-D50.B16 | MEX2-D50.B16 | MEX2-D50.B16 / Gauge 50 mm 0-1.6 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom, Без условий | 2 | шт | 3474.5 | 4238.89
Манометр,арт. MEX2-D50.B18 | MEX2-D50.B18 | MEX2-D50.B18 / Gauge 50 mm 0-2.5 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom, Без условий | 6 | шт | 3658.54 | 4463.42
Манометр,арт. MEX2-D50.B19/0079 | MEX2-D50.B19/0079 | MEX2-D50.B19/0079 / Gauge 50 mm 0-4 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom, Поверка | 3 | шт | 2774.63 | 3385.05
Манометр,арт. MEX2-D50.B27 | MEX2-D50.B27 | MEX2-D50.B27 / Gauge 50 mm 0-40 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom, Без условий | 6 | шт | 3692.93 | 4505.37
Манометр,арт. MEX2-D50.B27/0079 | MEX2-D50.B27/0079 | MEX2-D50.B27/0079 / Gauge 50 mm 0-40 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom, Без условий | 3 | шт | 2536.46 | 3094.48
Манометр,арт. MEX2-D50.B27/0079 | MEX2-D50.B27/0079 | MEX2-D50.B27/0079 / Gauge 50 mm 0-40 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom, Без условий | 3 | шт | 2536.46 | 3094.48
Манометр,арт. MEX2-D50.B29 | MEX2-D50.B29 | MEX2-D50.B29 / Gauge 50 mm 0-60 bar stainless steel 1/4"NPT Bottom connection, Без условий | 11 | шт | 2573.4 | 3139.55
Манометр,арт. MEX2-DX0.B16/C053 | MEX2-DX0.B16/C053 | MEX2-DX0.B16/C053 / Gauge 50 mm 0-1.6 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom, Без условий | 10 | шт | 3959.12 | 4830.13
Манометр,арт. MEX2-DX0.B18/C053 | MEX2-DX0.B18/C053 | MEX2-DX0.B18/C053 / Gauge 50 mm 0-2.5 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom, Без условий | 10 | шт | 4099.22 | 5001.05
Манометр,арт. MEX2-DX0.B19/C053 | MEX2-DX0.B19/C053 | MEX2-DX0.B19/C053 / Gauge 50 mm 0-4 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom, Без условий | 10 | шт | 3510.16 | 4282.4
Манометр,арт. MEX2-DX0.B22/C053 | MEX2-DX0.B22/C053 | MEX2-DX0.B22/C053 / Gauge 50 mm 0-10 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom, Без условий | 9 | шт | 3298.1 | 4023.68
Манометр,арт. MEX2-DX0.B24/C053 | MEX2-DX0.B24/C053 | MEX2-DX0.B24/C053 / Gauge 50 mm 0-16 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom, Без условий | 8 | шт | 3298.1 | 4023.68
Манометр,арт. MEX2-DX0.B26/C053 | MEX2-DX0.B26/C053 | MEX2-DX0.B26/C053 / Gauge 50 mm 0-25 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom, Без условий | 9 | шт | 3298.1 | 4023.68
Манометр,арт. MEX2-DX0.B27/C053 | MEX2-DX0.B27/C053 | MEX2-DX0.B27/C053 / Gauge 50 mm 0-40 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom, Без условий | 10 | шт | 3298.1 | 4023.68
Манометр,арт. MEX2-DX0.B29/C053 | MEX2-DX0.B29/C053 | MEX2-DX0.B29/C053 / Gauge 50 mm 0-60 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube bottom, Без условий | 10 | шт | 3905.63 | 4764.87
Манометр,арт. MEX2-F40.B22 | MEX2-F40.B22 | MEX2-F40.B22 / Gauge 50 mm 0-10 bar 316L stainless steel 1/8"NPT Back connection, Без условий | 4 | шт | 6268.88 | 7648.03
Манометр,арт. MEX2-F40.B24 | MEX2-F40.B24 | MEX2-F40.B24 / Gauge 50 mm 0...16 bar 316L stainless steel 1/8"NPT Back connection, Без условий | 5 | шт | 5282.44 | 6444.58
Манометр,арт. MEX2-F40.B31 | MEX2-F40.B31 | MEX2-F40.B31 / Gauge 50 mm 0...100 bar 316L stainless steel 1/8"NPT Back connection, Без условий | 5 | шт | 6410.89 | 7821.29
Манометр,арт. MEX3-220.B18/0079 | MEX3-220.B18/0079 | MEX3-220.B18/0079 / Gauge 63 mm 0-2.5 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection, Без условий | 4 | шт | 4715.03 | 5752.34
Манометр,арт. MEX3-220.B19/0079 | MEX3-220.B19/0079 | MEX3-220.B19/0079 / Gauge 63 mm 0-4 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection, Без условий | 5 | шт | 4238.05 | 5170.42
Манометр,арт. MEX3-220.B22/0079 | MEX3-220.B22/0079 | MEX3-220.B22/0079 / Gauge 63 mm 0-10 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection, Поверка | 3 | шт | 4008.8 | 4890.74
Манометр,арт. MEX3-220.B24/0079 | MEX3-220.B24/0079 | MEX3-220.B24/0079 / Gauge 63 mm 0-16 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection, Без условий | 3 | шт | 4008.8 | 4890.74
Манометр,арт. MEX3-220.B26 | MEX3-220.B26 | MEX3-220.B26/ Gauge 63 mm 0-25 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection+front flange, Поверка | 1 | шт | 9386.76 | 11451.85
Манометр,арт. MEX3-220.B26/0079 | MEX3-220.B26/0079 | MEX3-220.B26/0079 / Gauge 63 mm 0-25 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection, Без условий | 2 | шт | 9386.76 | 11451.85
Манометр,арт. MEX3-220.B26/0079 | MEX3-220.B26/0079 | MEX3-220.B26/0079 / Gauge 63 mm 0-25 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection, Без условий | 2 | шт | 9386.76 | 11451.85
Манометр,арт. MEX3-220.B27/0079 | MEX3-220.B27/0079 | MEX3-220.B27/0079 / Gauge 63 mm 0-40 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection, Поверка | 4 | шт | 4644.98 | 5666.88
Манометр,арт. MEX3-220.B31/0079 | MEX3-220.B31/0079 | MEX3-220.B31/0079 / Gauge 63 mm 0-100 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection, Без условий | 4 | шт | 4654.53 | 5678.53
Манометр,арт. MEX3-220.B39/0079 | MEX3-220.B39/0079 | MEX3-220.B39/0079 / Gauge 63 mm 0-600 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Back connection, Без условий | 2 | шт | 4654.53 | 5678.53
Манометр,арт. MEX3-250.B20 | MEX3-250.B20 | MEX3-250.B20 / Gauge 63 mm 0-6 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Back connection + front flange, Без условий | 47 | шт | 9128.2 | 11136.4
Манометр,арт. MEX3-250.B24 | MEX3-250.B24 | MEX3-250.B24 / Gauge 63 mm 0-16 bar 316L stainless steel 1/4"NPT Back connection + front flange, Без условий | 32 | шт | 13108.34 | 15992.17
Манометр,арт. MEX3-450.E39 | MEX3-450.E39 | MEX3-450.E39 / Gauge 63 mm 0-60 MPa 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom, Без условий | 185 | шт | 8087.01 | 9866.15
Манометр,арт. MEX3-450.E39/9709 | MEX3-450.E39/9709 | MEX3-450.E39/9709 / Gauge 63 mm 0-60 MPa 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom, Без условий | 4 | шт | 4569.84 | 5575.2
Манометр,арт. MEX3-450.E41 | MEX3-450.E41 | MEX3-450.E41 / Gauge 63 mm 0-100 MPa 316L stainless steel 1/4"NPT Bottom, Без условий | 231 | шт | 3392.99 | 4139.45
Манометр,арт. MEX3-D20.B16 | MEX3-D20.B16 | MEX3-D20.B16 / Gauge 63 mm 0...1.6 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom, Без условий | 12 | шт | 2555.57 | 3117.8
Манометр,арт. MEX3-D20.B18 | MEX3-D20.B18 | MEX3-D20.B18 / Gauge 63 mm 0...2.5 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom, Без условий | 10 | шт | 2201.49 | 2685.82
Манометр,арт. MEX3-D20.B19 | MEX3-D20.B19 | MEX3-D20.B19 / Gauge 63 mm 0...4 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom, Без условий | 13 | шт | 2218.05 | 2706.02
Манометр,арт. MEX3-D20.B19/0079 | MEX3-D20.B19/0079 | MEX3-D20.B19/0079 / Gauge 63 mm 0-4 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection, Без условий | 10 | шт | 2654.28 | 3238.22
Манометр,арт. MEX3-D20.B20 | MEX3-D20.B20 | MEX3-D20.B20 / Gauge 63 mm 0...6 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection, Без условий | 16 | шт | 2102.15 | 2564.62
Манометр,арт. MEX3-D20.B20/0079 | MEX3-D20.B20/0079 | MEX3-D20.B20/0079 / Gauge 63 mm 0-6 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection, Без условий | 9 | шт | 2654.28 | 3238.22
Манометр,арт. MEX3-D20.B22 | MEX3-D20.B22 | MEX3-D20.B22 / Gauge 63 mm 0...10 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom, Без условий | 15 | шт | 2052.48 | 2504.03
Манометр,арт. MEX3-D20.B22/0079 | MEX3-D20.B22/0079 | MEX3-D20.B22/0079 / Gauge 63 mm 0-10 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection, Без условий | 4 | шт | 2423.75 | 2956.98
Манометр,арт. MEX3-D20.B24 | MEX3-D20.B24 | MEX3-D20.B24 / Gauge 63 mm 0...16 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom, Без условий | 7 | шт | 2333.32 | 2846.65
Манометр,арт. MEX3-D20.B24/0079 | MEX3-D20.B24/0079 | MEX3-D20.B24/0079 / Gauge 63 mm 0-16 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection, Без условий | 5 | шт | 2423.75 | 2956.98
Манометр,арт. MEX3-D20.B26 | MEX3-D20.B26 | MEX3-D20.B26 / Gauge 63 mm 0...25 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom, Без условий | 3 | шт | 1679.93 | 2049.51
Манометр,арт. MEX3-D20.B26/0079 | MEX3-D20.B26/0079 | MEX3-D20.B26/0079 / Gauge 63 mm 0-25 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection, Без условий | 2 | шт | 2423.75 | 2956.98
Манометр,арт. MEX3-D20.B27/0079 | MEX3-D20.B27/0079 | MEX3-D20.B27/0079 / Gauge 63 mm 0-40 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection, Без условий | 8 | шт | 2343.51 | 2859.08
Манометр,арт. MEX3-D20.B29 | MEX3-D20.B29 | MEX3-D20.B29 / Gauge 63 mm 0-60 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection, Без условий | 7 | шт | 2448.58 | 2987.27
Манометр,арт. MEX3-D20.B31 | MEX3-D20.B31 | MEX3-D20.B31 / Gauge 63 mm 0...100 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom, Без условий | 9 | шт | 2623.07 | 3200.15
Манометр,арт. MEX3-D20.B33 | MEX3-D20.B33 | MEX3-D20.B33 / Gauge 63 mm 0...160 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom, Без условий | 5 | шт | 2158.83 | 2633.77
Манометр,арт. MEX3-D20.B33/0079 | MEX3-D20.B33/0079 | MEX3-D20.B33/0079 / Gauge 63 mm 0-160 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection, Без условий | 10 | шт | 3068.84 | 3743.98
Манометр,арт. MEX3-D20.B38/0079 | MEX3-D20.B38/0079 | MEX3-D20.B38/0079 / Gauge 63 mm 0-400 bar 316L stainless steel 1/4"BSPP Bottom connection, Без условий | 6 | шт | 3068.84 | 3743.98
Манометр,арт. MEX3-D20.B39 | MEX3-D20.B39 | MEX3-D20.B39 / Gauge 63 mm 0...600 bar 316L stainless steel 1/4" BSPP Bottom, Без условий | 8 | шт | 2158.83 | 2633.77
Манометр,арт. MEX3-D50.B20 | MEX3-D50.B20 | MEX3-D50.B20 / Gauge 63 mm 0-6 bar 304 stainless steel 1/4"NPT Bottom connection, Поверка | 4 | шт | 3908.18 | 4767.98
Манометр,арт. MEX3-DX0.B16/C053 | MEX3-DX0.B16/C053 | MEX3-DX0.B16/C053 / Gauge 63 mm 0...1.6 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 3271.35 | 3991.05
Манометр,арт. MEX3-DX0.B18/C053 | MEX3-DX0.B18/C053 | MEX3-DX0.B18/C053 / Gauge 63 mm 0...2.5 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 3271.35 | 3991.05
Манометр,арт. MEX3-DX0.B19/C053 | MEX3-DX0.B19/C053 | MEX3-DX0.B19/C053 / Gauge 63 mm 0...4 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 2886.08 | 3521.02
Манометр,арт. MEX3-DX0.B20/C053 | MEX3-DX0.B20/C053 | MEX3-DX0.B20/C053 / Gauge 63 mm 0...6 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 2886.08 | 3521.02
Манометр,арт. MEX3-DX0.B22/C053 | MEX3-DX0.B22/C053 | MEX3-DX0.B22/C053 / Gauge 63 mm 0...10 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 2703.95 | 3298.82
Манометр,арт. MEX3-DX0.B26/C053 | MEX3-DX0.B26/C053 | MEX3-DX0.B26/C053 / Gauge 63 mm 0...25 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 2703.95 | 3298.82
Манометр,арт. MEX3-DX0.B27/C053 | MEX3-DX0.B27/C053 | MEX3-DX0.B27/C053 / Gauge 63 mm 0...40 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 9 | шт | 2703.95 | 3298.82
Манометр,арт. MEX3-DX0.B29/C053 | MEX3-DX0.B29/C053 | MEX3-DX0.B29/C053 / Gauge 63 mm 0...60 bar 316L stainless steel 6 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 3224.23 | 3933.56
Манометр,арт. MEX5-D30.B19 | MEX5-D30.B19 | MEX5-D30.B19 / Gauge 100 mm 0…4 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom, Без условий | 14 | шт | 2619.89 | 3196.27
Манометр,арт. MEX5-D30.B20 | MEX5-D30.B20 | MEX5-D30.B20 / Gauge 100 mm 0...6 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom connection /, Без условий | 15 | шт | 2250.53 | 2745.65
Манометр,арт. MEX5-D30.B22 | MEX5-D30.B22 | MEX5-D30.B22 / Gauge 100 mm 0…10 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom connection /, Поверка | 13 | шт | 3243.98 | 3957.66
Манометр,арт. MEX5-D30.B24 | MEX5-D30.B24 | MEX5-D30.B24 / Gauge 100 mm 0…16 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom /, Без условий | 14 | шт | 2250.53 | 2745.65
Манометр,арт. MEX5-D30.B27 | MEX5-D30.B27 | MEX5-D30.B27 / Gauge 100 mm 0…40 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom, Без условий | 10 | шт | 2787.37 | 3400.59
Манометр,арт. MEX5-D30.B29 | MEX5-D30.B29 | MEX5-D30.B29 / Gauge 100 mm 0…60 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom /, Без условий | 9 | шт | 3401.27 | 4149.55
Манометр,арт. MEX5-D30.B31 | MEX5-D30.B31 | MEX5-D30.B31 / Gauge 100 mm 0…100 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom, Без условий | 11 | шт | 3212.77 | 3919.58
Манометр,арт. MEX5-D30.B33 | MEX5-D30.B33 | MEX5-D30.B33 / Gauge 100 mm 0…160 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom, Без условий | 8 | шт | 2735.79 | 3337.66
Манометр,арт. MEX5-D30.B35 | MEX5-D30.B35 | MEX5-D30.B35 / Gauge 100 mm 0…250 bar 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom, Без условий | 7 | шт | 2787.37 | 3400.59
Манометр,арт. MEX5-D30.E19 | MEX5-D30.E19 | MEX5-D30.E19 / Gauge 100 mm 0…0.4 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom, Без условий | 10 | шт | 2250.53 | 2745.65
Манометр,арт. MEX5-D30.E20 | MEX5-D30.E20 | MEX5-D30.E20 / Gauge 100 mm 0…0.6 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom, Без условий | 10 | шт | 2250.53 | 2745.65
Манометр,арт. MEX5-D30.E22 | MEX5-D30.E22 | MEX5-D30.E22 / Gauge 100 mm 0...1 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom connection, Без условий | 6 | шт | 2156.92 | 2631.44
Манометр,арт. MEX5-D30.E24 | MEX5-D30.E24 | MEX5-D30.E24 / Gauge 100 mm 0…1.6 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom, Без условий | 10 | шт | 2250.53 | 2745.65
Манометр,арт. MEX5-D30.E26 | MEX5-D30.E26 | MEX5-D30.E26 / Gauge 100 mm 0…2.5 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom, Без условий | 9 | шт | 2213.59 | 2700.58
Манометр,арт. MEX5-D30.E27 | MEX5-D30.E27 | MEX5-D30.E27 / Gauge 100 mm 0…4 MPa 316L stainless steel 1/2" BSPP Bottom, Без условий | 10 | шт | 2787.37 | 3400.59
Манометр,арт. MEX5-D90.B19/0079 | MEX5-D90.B19/0079 | MEX5-D90.B19/0079 / Gauge 100 mm 0-4 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection, Без условий | 4 | шт | 3279.63 | 4001.15
Манометр,арт. MEX5-D90.B20 | MEX5-D90.B20 | MEX5-D90.B20 / Gauge 100 mm 0...6 bar 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom, Без условий | 13 | шт | 2259.44 | 2756.52
Манометр,арт. MEX5-D90.B20/0079 | MEX5-D90.B20/0079 | MEX5-D90.B20/0079 / Gauge 100 mm 0-6 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection, Поверка | 2 | шт | 3279.63 | 4001.15
Манометр,арт. MEX5-D90.B22 | MEX5-D90.B22 | MEX5-D90.B22 / Gauge 100 mm 0…10 bar 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom, Без условий | 15 | шт | 2312.3 | 2821.01
Манометр,арт. MEX5-D90.B22/0079 | MEX5-D90.B22/0079 | MEX5-D90.B22/0079 / Gauge 100 mm 0-10 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection, Без условий | 3 | шт | 3279.63 | 4001.15
Манометр,арт. MEX5-D90.B24 | MEX5-D90.B24 | MEX5-D90.B24 / Gauge 100 mm 0…16 bar 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom, Без условий | 12 | шт | 2233.98 | 2725.46
Манометр,арт. MEX5-D90.B24/0079 | MEX5-D90.B24/0079 | MEX5-D90.B24/0079 / Gauge 100 mm 0-16 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection, Без условий | 4 | шт | 3279.63 | 4001.15
Манометр,арт. MEX5-D90.B26 | MEX5-D90.B26 | MEX5-D90.B26 / Gauge 100 mm 0…25 bar 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom, Без условий | 15 | шт | 2312.3 | 2821.01
Манометр,арт. MEX5-D90.B26/0079 | MEX5-D90.B26/0079 | MEX5-D90.B26/0079 / Gauge 100 mm 0-25 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection, Без условий | 5 | шт | 3279.63 | 4001.15
Манометр,арт. MEX5-D90.B27 | MEX5-D90.B27 | MEX5-D90.B27 / Gauge 100 mm 0…40 bar 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom, Без условий | 10 | шт | 2848.51 | 3475.18
Манометр,арт. MEX5-D90.B27/0079 | MEX5-D90.B27/0079 | MEX5-D90.B27/0079 / Gauge 100 mm 0-40 bar 316L stainless steel M20x1.5 Bottom connection, Без условий | 4 | шт | 3983.96 | 4860.43
Манометр,арт. MEX5-D90.D24/9704_DB10 | MEX5-D90.D24/9704_DB10 | MEX5-D90.D24/9704_DB10 / Gauge 100 mm 0…1600 kPa 316L stainless steel M20 x 1.5 Bottom, Без условий | 1 | шт | 13641.37 | 16642.47
Манометр,арт. MEX5-DX0.B19/C014 | MEX5-DX0.B19/C014 | MEX5-DX0.B19/C014 / Gauge 100 mm 0…4 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 4385.8 | 5350.68
Манометр,арт. MEX5-DX0.B20/C014 | MEX5-DX0.B20/C014 | MEX5-DX0.B20/C014 / Gauge 100 mm 0…6 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 4385.8 | 5350.68
Манометр,арт. MEX5-DX0.B22/C014 | MEX5-DX0.B22/C014 | MEX5-DX0.B22/C014 / Gauge 100 mm 0…10 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 4385.8 | 5350.68
Манометр,арт. MEX5-DX0.B24/C014 | MEX5-DX0.B24/C014 | MEX5-DX0.B24/C014 / Gauge 100 mm 0…16 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 4385.8 | 5350.68
Манометр,арт. MEX5-DX0.B26/C014 | MEX5-DX0.B26/C014 | MEX5-DX0.B26/C014 / Gauge 100 mm 0…25 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 9 | шт | 4385.8 | 5350.68
Манометр,арт. MEX5-DX0.B27/C014 | MEX5-DX0.B27/C014 | MEX5-DX0.B27/C014 / Gauge 100 mm 0…40 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 5101.58 | 6223.93
Манометр,арт. MEX5-DX0.B29/C014 | MEX5-DX0.B29/C014 | MEX5-DX0.B29/C014 / Gauge 100 mm 0…60 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 5102.22 | 6224.71
Манометр,арт. MEX5-DX0.B31/C014 | MEX5-DX0.B31/C014 | MEX5-DX0.B31/C014 / Gauge 100 mm 0…100 bar 316L stainless steel 12 mm OD plain tube Bottom, Без условий | 10 | шт | 5289.44 | 6453.12
Манометр,арт. MIT5-D30.B26 | MIT5-D30.B26 | MIT5-D30.B26 / Gauge 100 mm 0-25 bar, Stainless steel housing, brass 1/2' BSPP Bottom connection, Без условий | 2 | шт | 1015.73 | 1239.19
Манометр,арт. MTA2-B20.D12 | MTA2-B20.D12 | MTA2-B20.D12/ Gauge 50 mm 0...60 kPa Brass 1/4" BSPP Back with front flange 3 holes, Без условий | 2 | шт | 6645.88 | 8107.97
Манометр,арт. MTA5-D30.N11 | MTA5-D30.N11 | MTA5-D30.N11, Без условий | 2 | шт | 4741.78 | 5784.97
Манометр,арт. P229-6A2-ED-H054-30 | P229-6A2-ED-H054-30 | P229-6A2-ED-H054-30 / Gauge 160mm 0-35 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom, Поверка | 1 | шт | 6377.14 | 7780.11
Манометр,арт. P229-6A2-ED-H058-30 | P229-6A2-ED-H058-30 | P229-6A2-ED-H058-30 / Gauge 160mm 0-100 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom, Поверка | 1 | шт | 7127.31 | 8695.32
Манометр,арт. P252-2A4-CD-H044-30 | P252-2A4-CD-H044-30 | P252-2A4-CD-H044-30 / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom, Поверка | 11 | шт | 1723.88 | 2103.13
Манометр,арт. P252-2A4-CD-H044-30-D | P252-2A4-CD-H044-30-D | P252-2A4-CD-H044-30-D / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom, Поверка | 6 | шт | 1618.16 | 1974.16
Манометр,арт. P252-2A4-CD-H047-30-D | P252-2A4-CD-H047-30-D | P252-2A4-CD-H047-30-D / Gauge 63mm 0-10 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom, Поверка | 1 | шт | 1618.16 | 1974.16
Манометр,арт. P252-2A4-CD-H051-30 | P252-2A4-CD-H051-30 | P252-2A4-CD-H051-30 / Gauge 63mm 0-20 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom, Поверка | 1 | шт | 3101.96 | 3784.39
Манометр,арт. P252-2A4-CD-H056-30 | P252-2A4-CD-H056-30 | P252-2A4-CD-H056-30 / Gauge 63mm 0-60 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom, Поверка | 14 | шт | 1843.6 | 2249.19
Манометр,арт. P252-2A4-CD-H057-30 | P252-2A4-CD-H057-30 | P252-2A4-CD-H057-30 / Gauge 63mm 0-70 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom, Поверка | 2 | шт | 1503.54 | 1834.32
Манометр,арт. P252-2A4-CD-H134-30 | P252-2A4-CD-H134-30 | P252-2A4-CD-H134-30 / Gauge 63mm 0-2.5 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom, Поверка | 1 | шт | 1409.29 | 1719.33
Манометр,арт. P252-2A4-CD-I133-30 | P252-2A4-CD-I133-30 | P252-2A4-CD-I133-30 / Gauge 63mm 0-0.16 MPa 304SS+316SS 1/4"NPT Bottom, Поверка | 4 | шт | 1723.88 | 2103.13
Манометр,арт. P252-2A4-CG-H044-30 | P252-2A4-CG-H044-30 | P252-2A4-CG-H044-30 / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+316SS 1/4"G Bottom, Поверка | 9 | шт | 1409.29 | 1719.33
Манометр,арт. P252-2A4-CG-H045-30 | P252-2A4-CG-H045-30 | P252-2A4-CG-H045-30 / Gauge 63mm 0-6 bar 304SS+316SS 1/4"G Bottom, Поверка | 4 | шт | 1409.29 | 1719.33
Манометр,арт. P252-2A4-CG-H047-30 | P252-2A4-CG-H047-30 | P252-2A4-CG-H047-30 / Gauge 63mm 0-10 bar 304SS+316SS 1/4"G Bottom, Поверка | 5 | шт | 1409.29 | 1719.33
Манометр,арт. P252-2A4-CG-H143-30 | P252-2A4-CG-H143-30 | P252-2A4-CG-H143-30 / Gauge 63mm 0-16 bar 304SS+316SS 1/4"G Bottom, Без условий | 5 | шт | 1409.29 | 1719.33
Манометр,арт. P252-2L4-CD-H050-30 | P252-2L4-CD-H050-30 | P252-2L4-CD-H050-30 / Gauge 63mm 0-15 bar 304SS+316SS 1/4"NPT Lower back, Без условий | 1 | шт | 2409.1 | 2939.1
Манометр,арт. P252-2L4-CG-H056-30 | P252-2L4-CG-H056-30 | P252-2L4-CG-H056-30 / Gauge 63mm 0-60 bar 304SS+316SS 1/4"BSP (G) Lower back, Без условий | 2 | шт | 2829.4 | 3451.87
Манометр,арт. P252-4A3-ED-H044-30 | P252-4A3-ED-H044-30 | P252-4A3-ED-H044-30 / Gauge 100mm 0-4 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom, Поверка | 4 | шт | 2536.46 | 3094.48
Манометр,арт. P252-4A3-ED-H045-30 | P252-4A3-ED-H045-30 | P252-4A3-ED-H045-30 / Gauge 100mm 0-6 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom, Поверка | 2 | шт | 2536.46 | 3094.48
Манометр,арт. P252-4A3-ED-H047-30 | P252-4A3-ED-H047-30 | P252-4A3-ED-H047-30 / Gauge 100mm 0-10 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom, Поверка | 4 | шт | 2779.73 | 3391.27
Манометр,арт. P252-4A3-ED-H051-30 | P252-4A3-ED-H051-30 | P252-4A3-ED-H051-30 / Gauge 100mm 0-20 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom, Без условий | 4 | шт | 2833.22 | 3456.53
Манометр,арт. P252-4A3-ED-H052-30 | P252-4A3-ED-H052-30 | P252-4A3-ED-H052-30 / Gauge 100mm 0-25 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom, Поверка | 4 | шт | 2536.46 | 3094.48
Манометр,арт. P252-4A3-ED-I040-30 | P252-4A3-ED-I040-30 | P252-4A3-ED-I040-30 / Gauge 100mm 0-0.05 MPa 304SS+316SS 1/2 NPT, Поверка | 4 | шт | 3295.56 | 4020.58
Манометр,арт. P252-4A3-ED-I143-30 | P252-4A3-ED-I143-30 | P252-4A3-ED-I143-30 / Gauge 100mm 0-1.6 MPa 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom, Поверка | 33 | шт | 2532.01 | 3089.05
Манометр,арт. P252-4A3-EJ-B052-30 | P252-4A3-EJ-B052-30 | P252-4A3-EJ-B052-30 / Gauge 100mm 0-25 kg/cm2 304SS+316SS M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 2536.46 | 3094.48
Манометр,арт. P252-4A3-EJ-B056-30 | P252-4A3-EJ-B056-30 | P252-4A3-EJ-B056-30 / Gauge 100mm 0-60 kg/cm2 304SS+316SS M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 2724.96 | 3324.45
Манометр,арт. P252-4A3-EJ-B143-30 | P252-4A3-EJ-B143-30 | P252-4A3-EJ-B143-30 / Gauge 100mm 0-16 kg/cm2 304SS+316SS M20x1.5 Bottom, Поверка | 2 | шт | 2537.74 | 3096.04
Манометр,арт. P252-4A3-EJ-B151-30 | P252-4A3-EJ-B151-30 | P252-4A3-EJ-B151-30 / Gauge 100mm 0-40 kg/cm2 304SS+316SS M20x1.5 Bottom, Поверка | 2 | шт | 2724.96 | 3324.45
Манометр,арт. P252-4A3-EJ-I045-30 | P252-4A3-EJ-I045-30 | P252-4A3-EJ-I045-30 / Gauge 100mm 0-0.6 MPa 304SS+316SS M20x1.5 Bottom, Поверка | 4 | шт | 2536.46 | 3094.48
Манометр,арт. P252-4A3-EJ-I056-30 | P252-4A3-EJ-I056-30 | P252-4A3-EJ-I056-30 / Gauge 100mm 0-6 MPa 304SS+316SS M20x1.5 Bottom, Поверка | 3 | шт | 2724.96 | 3324.45
Манометр,арт. P252-4A3-EJ-I058-30 | P252-4A3-EJ-I058-30 | P252-4A3-EJ-I058-30 / Gauge 100mm 0-10 MPa 304SS+316SS M20x1.5 Bottom, Поверка | 2 | шт | 3100.69 | 3782.84
Манометр,арт. P252-4A3-EJ-I143-30 | P252-4A3-EJ-I143-30 | P252-4A3-EJ-I143-30 / Gauge 100mm 0-1.6 MPa 304SS+316SS M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 2536.46 | 3094.48
Манометр,арт. P252-4A3-EJ-I151-30 | P252-4A3-EJ-I151-30 | P252-4A3-EJ-I151-30 / Gauge 100mm 0-4 MPa 304SS+316SS M20x1.5 Bottom, Поверка | 2 | шт | 2724.96 | 3324.45
Манометр,арт. P252-6A3-ED-H040-30 | P252-6A3-ED-H040-30 | P252-6A3-ED-H040-30 / Gauge 160mm 0-0.5 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom, Поверка | 2 | шт | 5346.12 | 6522.27
Манометр,арт. P252-6A3-ED-H134-30 | P252-6A3-ED-H134-30 | P252-6A3-ED-H134-30 / Gauge 160mm 0-2.5 bar 304SS+316SS 1/2"NPT Bottom, Поверка | 3 | шт | 5290.72 | 6454.68
Манометр,арт. P253-2A4-CD-H044-10 | P253-2A4-CD-H044-10 | P253-2A4-CD-H044-10 / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom, Без условий | 7 | шт | 940.59 | 1147.52
Манометр,арт. P253-2A4-CD-H044-10 | P253-2A4-CD-H044-10 | P253-2A4-CD-H044-10 / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom, Без условий | 7 | шт | 940.59 | 1147.52
Манометр,арт. P253-2A4-CD-H047-10 | P253-2A4-CD-H047-10 | P253-2A4-CD-H047-10 / Gauge 63mm 0-10 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom, Без условий | 1 | шт | 1423.93 | 1737.19
Манометр,арт. P253-2A4-CD-H047-10 | P253-2A4-CD-H047-10 | P253-2A4-CD-H047-10 / Gauge 63mm 0-10 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom, Без условий | 1 | шт | 1423.93 | 1737.19
Манометр,арт. P253-2A4-CD-H133-10 | P253-2A4-CD-H133-10 | P253-2A4-CD-H133-10 / Gauge 63mm 0-1.6 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom, Поверка | 5 | шт | 844.43 | 1030.2
Манометр,арт. P253-2A4-CD-H134-10 | P253-2A4-CD-H134-10 | P253-2A4-CD-H134-10 / Gauge 63mm 0-2.5 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom, Поверка | 1 | шт | 843.79 | 1029.42
Манометр,арт. P253-2A4-CD-H143-10 | P253-2A4-CD-H143-10 | P253-2A4-CD-H143-10 / Gauge 63mm 0-16 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom, Без условий | 5 | шт | 924.66 | 1128.09
Манометр,арт. P253-2A4-CD-H151-10 | P253-2A4-CD-H151-10 | P253-2A4-CD-H151-10 / Gauge 63mm 0-40 bar 304SS+Brass 1/4"NPT Bottom, Поверка | 5 | шт | 844.43 | 1030.2
Манометр,арт. P253-2A4-CG-H026-50 | P253-2A4-CG-H026-50 | P253-2A4-CG-H026-50 / Gauge 63mm -1-0 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom, Поверка | 10 | шт | 976.89 | 1191.81
Манометр,арт. P253-2A4-CG-H044-10 | P253-2A4-CG-H044-10 | P253-2A4-CG-H044-10 / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom, Поверка | 9 | шт | 879.45 | 1072.93
Манометр,арт. P253-2A4-CG-H052-10 | P253-2A4-CG-H052-10 | P253-2A4-CG-H052-10 / Gauge 63mm 0-25 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom, Поверка | 10 | шт | 879.45 | 1072.93
Манометр,арт. P253-2A4-CG-H056-10 | P253-2A4-CG-H056-10 | P253-2A4-CG-H056-10 / Gauge 63mm 0-60 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom, Поверка | 10 | шт | 976.89 | 1191.81
Манометр,арт. P253-2A4-CG-H058-10 | P253-2A4-CG-H058-10 | P253-2A4-CG-H058-10 / Gauge 63mm 0-100 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom, Поверка | 8 | шт | 976.89 | 1191.81
Манометр,арт. P253-2A4-CG-H062-10 | P253-2A4-CG-H062-10 | P253-2A4-CG-H062-10 / Gauge 63mm 0-250 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom, Поверка | 2 | шт | 976.89 | 1191.81
Манометр,арт. P253-2A4-CG-H143-10 | P253-2A4-CG-H143-10 | P253-2A4-CG-H143-10 / Gauge 63mm 0-16 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom, Поверка | 10 | шт | 879.45 | 1072.93
Манометр,арт. P253-2A4-CG-H151-10 | P253-2A4-CG-H151-10 | P253-2A4-CG-H151-10 / Gauge 63mm 0-40 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom, Поверка | 10 | шт | 879.45 | 1072.93
Манометр,арт. P253-2F4-CG-H045-10 | P253-2F4-CG-H045-10 | P253-2F4-CG-H045-10 / Gauge 63mm 0-6 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back, Поверка | 3 | шт | 1171.75 | 1429.54
Манометр,арт. P253-2F4-CG-H047-10 | P253-2F4-CG-H047-10 | P253-2F4-CG-H047-10 / Gauge 63mm 0-10 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back, Поверка | 3 | шт | 1171.75 | 1429.54
Манометр,арт. P253-2F4-CG-H052-10 | P253-2F4-CG-H052-10 | P253-2F4-CG-H052-10 / Gauge 63mm 0-25 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back, Поверка | 4 | шт | 1171.75 | 1429.54
Манометр,арт. P253-2F4-CG-H058-10 | P253-2F4-CG-H058-10 | P253-2F4-CG-H058-10 / Gauge 63mm 0-100 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back, Поверка | 5 | шт | 1367.25 | 1668.05
Манометр,арт. P253-2F4-CG-H060-10 | P253-2F4-CG-H060-10 | P253-2F4-CG-H060-10 / Gauge 63mm 0-160 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back, Поверка | 5 | шт | 1367.25 | 1668.05
Манометр,арт. P253-2F4-CG-H062-10 | P253-2F4-CG-H062-10 | P253-2F4-CG-H062-10 / Gauge 63mm 0-250 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back, Поверка | 1 | шт | 1367.25 | 1668.05
Манометр,арт. P253-2F4-CG-H151-10 | P253-2F4-CG-H151-10 | P253-2F4-CG-H151-10 / Gauge 63mm 0-40 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back, Поверка | 5 | шт | 1171.75 | 1429.54
Манометр,арт. P253-2J4-CG-H060-10 | P253-2J4-CG-H060-10 | P253-2J4-CG-H060-10 / Gauge 63mm 0-160 bar 304SS+Brass 1/4"G Center back, Поверка | 1 | шт | 1500.35 | 1830.43
Манометр,арт. P253-4A3-EG-H026-50 | P253-4A3-EG-H026-50 | P253-4A3-EG-H026-50 / Gauge 100mm -1-0 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom, Поверка | 5 | шт | 1855.07 | 2263.19
Манометр,арт. P253-4A3-EG-H045-10 | P253-4A3-EG-H045-10 | P253-4A3-EG-H045-10 / Gauge 100mm 0-6 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom, Поверка | 5 | шт | 1758.26 | 2145.08
Манометр,арт. P253-4A3-EG-H047-10 | P253-4A3-EG-H047-10 | P253-4A3-EG-H047-10 / Gauge 100mm 0-10 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom, Поверка | 2 | шт | 1758.26 | 2145.08
Манометр,арт. P253-4A3-EG-H052-10 | P253-4A3-EG-H052-10 | P253-4A3-EG-H052-10 / Gauge 100mm 0-25 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom, Без условий | 4 | шт | 1699.68 | 2073.61
Манометр,арт. P253-4A3-EG-H056-10 | P253-4A3-EG-H056-10 | P253-4A3-EG-H056-10 / Gauge 100mm 0-60 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom, Поверка | 2 | шт | 1856.34 | 2264.73
Манометр,арт. P253-4A3-EG-H058-10 | P253-4A3-EG-H058-10 | P253-4A3-EG-H058-10 / Gauge 100mm 0-100 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom, Поверка | 5 | шт | 2148 | 2620.56
Манометр,арт. P253-4A3-EG-H060-10 | P253-4A3-EG-H060-10 | P253-4A3-EG-H060-10 / Gauge 100mm 0-160 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom, Поверка | 2 | шт | 2149.91 | 2622.89
Манометр,арт. P253-4A3-EG-H065-10 | P253-4A3-EG-H065-10 | P253-4A3-EG-H065-10 / Gauge 100mm 0-400 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom, Поверка | 2 | шт | 2539.65 | 3098.37
Манометр,арт. P253-4A3-EG-H134-10 | P253-4A3-EG-H134-10 | P253-4A3-EG-H134-10 / Gauge 100mm 0-2.5 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom, Поверка | 4 | шт | 1758.26 | 2145.08
Манометр,арт. P253-4A3-EG-H143-10 | P253-4A3-EG-H143-10 | P253-4A3-EG-H143-10 / Gauge 100mm 0-16 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom, Поверка | 4 | шт | 1758.26 | 2145.08
Манометр,арт. P253-4A3-EG-H151-10 | P253-4A3-EG-H151-10 | P253-4A3-EG-H151-10 / Gauge 100mm 0-40 bar 304SS+Brass 1/2"G Bottom, Поверка | 5 | шт | 1855.07 | 2263.19
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-B047-10 | P253-4A3-EJ-B047-10 | P253-4A3-EJ-B047-10 / Gauge 100mm 0-10 kg/cm2 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 1758.26 | 2145.08
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-B052-10 | P253-4A3-EJ-B052-10 | P253-4A3-EJ-B052-10 / Gauge 100mm 0-25 kg/cm2 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 1758.26 | 2145.08
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-B056-10 | P253-4A3-EJ-B056-10 | P253-4A3-EJ-B056-10 / Gauge 100mm 0-60 kg/cm2 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 1855.07 | 2263.19
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-B143-10 | P253-4A3-EJ-B143-10 | P253-4A3-EJ-B143-10 / Gauge 100mm 0-16 kg/cm2 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 1758.26 | 2145.08
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-B151-10 | P253-4A3-EJ-B151-10 | P253-4A3-EJ-B151-10 / Gauge 100mm 0-40 kg/cm2 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 1855.07 | 2263.19
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-H047-10 | P253-4A3-EJ-H047-10 | P253-4A3-EJ-H047-10 / Gauge 100mm 0-10 bar 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 1688.21 | 2059.62
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-H060-10 | P253-4A3-EJ-H060-10 | P253-4A3-EJ-H060-10 / Gauge 100mm 0-160 bar 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 2062.66 | 2516.45
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-I045-10 | P253-4A3-EJ-I045-10 | P253-4A3-EJ-I045-10 / Gauge 100mm 0-0.6 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Без условий | 7 | шт | 1872.25 | 2284.15
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-I047-10 | P253-4A3-EJ-I047-10 | P253-4A3-EJ-I047-10 / Gauge 100mm 0-1 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 1758.26 | 2145.08
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-I052-10 | P253-4A3-EJ-I052-10 | P253-4A3-EJ-I052-10 / Gauge 100mm 0-2.5 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 1758.26 | 2145.08
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-I056-10 | P253-4A3-EJ-I056-10 | P253-4A3-EJ-I056-10 / Gauge 100mm 0-6 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 1855.07 | 2263.19
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-I058-10 | P253-4A3-EJ-I058-10 | P253-4A3-EJ-I058-10 / Gauge 100mm 0-10 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 2148 | 2620.56
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-I143-10 | P253-4A3-EJ-I143-10 | P253-4A3-EJ-I143-10 / Gauge 100mm 0-1.6 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 1758.26 | 2145.08
Манометр,арт. P253-4A3-EJ-I151-10 | P253-4A3-EJ-I151-10 | P253-4A3-EJ-I151-10 / Gauge 100mm 0-4 MPa 304SS+Brass M20x1.5 Bottom, Поверка | 5 | шт | 1855.07 | 2263.19
Манометр,арт. P259-2A4-CG-H044-10 | P259-2A4-CG-H044-10 | P259-2A4-CG-H044-10 / Gauge 63mm 0-4 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom Glycerin filling, Поверка | 2 | шт | 939.95 | 1146.74
Манометр,арт. P259-2A4-CG-H134-10 | P259-2A4-CG-H134-10 | P259-2A4-CG-H134-10 / Gauge 63mm 0-2.5 bar 304SS+Brass 1/4"G Bottom Glycerin filling, Поверка | 2 | шт | 939.95 | 1146.74
Манометр,арт. SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-10)-BAR-L | SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-10)-BAR-L | SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-10)-BAR-L/ Gauge 50 mm 0...10 bar Brass NPT 1/4" Bottom, Без условий | 13 | шт | 3496.16 | 4265.32
Манометр,арт. SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-2.5)-BAR-L | SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-2.5)-BAR-L | SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-2.5)-BAR-L / Gauge 50 mm 0...2.5 bar Brass NPT 1/4" Bottom, Без условий | 1 | шт | 2330.77 | 2843.54
Манометр,арт. SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-2.5)-BAR-L | SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-2.5)-BAR-L | SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-2.5)-BAR-L / Gauge 50 mm 0...2.5 bar Brass NPT 1/4" Bottom, Без условий | 1 | шт | 2330.77 | 2843.54
Манометр,арт. SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-250)-BAR-L | SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-250)-BAR-L | SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-250)-BAR-L/ Gauge 50 mm 0...250 bar Brass NPT 1/4" Bottom, Без условий | 63 | шт | 3496.16 | 4265.32
Манометр,арт. SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-6)-BAR-L | SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-6)-BAR-L | SPGB-V-050-S4S-BRS-BRS-BRS-T06NTM-(0-6)-BAR-L/ Gauge 50 mm 0...6 bar Brass NPT 1/4" Bottom, Без условий | 12 | шт | 3496.16 | 4265.32
Манометр,арт. 000043551 | 000043551 | #N/A | #N/A | шт | 3496.16 | 4265.32
Манометр,арт. SPGS-V-050-S4S-S6S-S6S-S4S-T06NTM-(0-100)-BAR-L | SPGS-V-050-S4S-S6S-S6S-S4S-T06NTM-(0-100)-BAR-L | SPGS-V-050-S4S-S6S-S6S-S4S-T06NTM-(0-100)-BAR-L / Gauge 50 mm 0...100 bar SS316 NPT 1/4" Bottom, Без условий | 8 | шт | 3496.16 | 4265.32
Мембранный разделитель,арт. 1621 Diaphragm Seal Bourdon In-Line | 1621 Diaphragm Seal Bourdon In-Line | 1621 / Diaphragm Seal Bourdon In-Line, Без условий | 1 | шт | 77.69 | 94.78
Мембранный разделитель,арт. D042-2H06.00 | D042-2H06.00 | D042-2H06.00 / Diaphragm Seal Bourdon D042, Без условий | 2 | шт | 77.69 | 94.78
Мембранный разделитель,арт. D043-2L02.00 | D043-2L02.00 | D043-2L02.00 / Diaphragm Seal Bourdon, Без условий | 1 | шт | 77.69 | 94.78
Мембранный разделитель,арт. D055-2L14.00 | D055-2L14.00 | D055-2L14.00 / Diaphragm Seal Bourdon D055, Без условий | 4 | шт | 77.69 | 94.78